滁州城市职业学院机房不间断电源项目

交 易 文 件

[校内公开招标]

招   标  人：   滁州城市职业学院        （盖章）

招标代理机构： 安徽顺风工程咨询有限公司（盖章）

二〇二一 年  四 月

## 目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、总  则	6

三、交易文件	7

四、投标文件的编制和格式	7

五、投标文件的密封和递交	8

六、开标、评标和定标	9

七、合同的授予	11

第三章 比较与评价	14

第四章 采购需求及技术参数要求	16

第五章 投标书格式	27

第六章 招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认	39

# 第一章 招标公告

| 项目名称 |  | 滁州城市职业学院机房不间断电源项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 滁州城市职业学院内 |  |  |  |
| 采购人 |  | 滁州城市职业学院 |  |  |  |
| 招标方式 |  | 校内公开招标 |  |  |  |
| 投标资格 要求 |  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、投标人具有独立法人资格及相应经营范围的生产厂家或供应商，并且具有有效的营业执照； 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 采购预算 |  | 26万元 |  |  |  |
| 采购限价 |  | 26万元；投标人的报价高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |  |  |  |
| 招标范围 |  | 详见交易文件采购需求及技术参数要求。 |  |  |  |
| 发布时间 |  | 2021 年4月2日 |  |  |  |
| 投标截止时间及地点 |  | 2021 年4月9日09时30分 滁州城市职业学院图文中心六楼第 四 会议室 |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |  |
| 项目概况：滁州城市职业学院机房不间断电源项目，具体详见交易文件采购需求及技术参数要求。 |  |  |  |  |  |
| 标段划分：一个标段 |  |  | 评标办法 |  | 综合评分法 |
| 资金来源 |  | 财政资金 | 付款方式 |  | 详见交易文件 |
| 投标保证金：本项目无需投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 文件获取 | 投标人自行登录滁州城市职业学院官网（http://www.czcvc.net/），在官网通知公告栏下载招标文件。 |  |  |  |  |
| 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2021年4月6日09时前将疑问内容以电子邮件形式发送至753755651@qq.com邮箱，招标人将在2021年4月6日17时前将澄清内容发布至学院官网。请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |  |
| 采购人：滁州城市职业学院 地 址：安徽省滁州市南谯区醉翁西路101号 联系人：肖炀 联系电话：0550-3566169 |  |  |  | 招标代理机构：安徽顺风工程咨询有限公司 地 址：滁州市龙亚东新城国际19楼1902、1903室 联系人：韩迪 联系方式：0550-3082979、15056502641 |  |

- 第二章 投标须知

- 一、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州城市职业学院机房不间断电源项目 标段划分：一个标段。 项目规模：总投资26万元。 |
| 2 | 招标范围 | 详见交易文件采购需求及技术参数要求。 |
| 3 | 供货期 | 不高于30个日历天 |
| 5 | 投标人资格 要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、投标人具有独立法人资格及相应经营范围的生产厂家或供应商，并且具有有效的营业执照； 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为 中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 踏勘现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 7 | 质疑及澄清的截止时间和方式 | 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2021年4月6日09时前将疑问内容以电子邮件形式发送至753755651@qq.com邮箱，招标人将在2021年4月6日17时前将澄清内容发布至学院官网。请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 8 | 投标文件份数 | 一式三份，正本一份，副二份。 |
| 9 | 投标保证金 | 无 |
| 10 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账 数 额：中标价的10% 收款单位： 另行通知 开户银行： 另行通知 银行帐号： 另行通知 缴纳时间：签订合同前 退还时间：待所有货物供货安装完成并验收合格后三十日内无息退还。 |
| 11 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽顺风工程咨询有限公司 时 间：2021 年 4 月 9 日09时 30 分 地 点：滁州城市职业学院图文中心六楼第 四 会议室 |
| 12 | 开 标 | 开标时间：2021 年 4 月 9 日09时 30 分 开标地点：滁州城市职业学院图文中心六楼第 四 会议室 |
| 13 | 中标价 | 经投标人确认的，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。 |
| 14 | 最高限价 | 投标总报价最高限价：人民币26万元整，投标报价高于最高投标限价的按不合格处理（不含等于） |
| 15 | 付款方式 | 本项目所有货物供货安装完成并验收合格后十个工作日内，支付合同总价款的90%；剩余10%待质保期满后无息付清。 |
| 16 | 相关费用 | 本项目招标代理服务费用3000元及专家评审费用（据实支付，无票据）均由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理公司，投标单位需考虑到投标报价中。 |

- 第一章  投标须知

- 一、总  则

1.    项目概况

1.1 本次招标项目名称：滁州城市职业学院机房不间断电源项目

招标单位：滁州城市职业学院

1.2   本项目招标规模：本次招标总投资价为26万元。

2.    招标范围

2.1  具体详见采购需求清单。

3.    质量标准

3.1  必须符合国家强制性规范、条文、标准和本招标文件要求。

4.   供货期要求

4.1   供货期要求：见投标须知前附表。

5.    投标人资格要求

5.1   见投标须知前附表。

6.     资金来源

6.1   资金来源： 财政资金 ；资金已落实。

7.    标段划分

7.1   本项目划分：一个标段；

8.    招标方式及发包形式

8.1   本项目招标方式：  校内公开招标  。

9.   计价方式

9.1  本项目合同计价方式： 固定单价 。

- 二、招标文件

11.   招标文件的编制依据

11.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

12.   招标文件的组成

12.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条款

第三章  技术规范及要求

第四章  投标文件商务标格式

第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

12.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

12.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  招标文件发出后，采购人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本招标文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场及投标预备会（本条不采用）

14.1  踏勘现场

14.1.1 投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

14.2  投标预备会

14.2.1不再集中召开招标答疑会。

- 三、投标文件的编制

15.   投标文件的组成

15.1  投标文件由资格证明材料、技术标、商务标组成，资格证明材料包括以下内容：

（1）法定代表人证明文件和本人身份证 (或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；（格式见附件）（复印件须加盖投标人公章）；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）参加本项目前三年内无重大违法记录声明（格式见附件）；

（5）资信评分细则中所需要的证明材料；

（6）投标人针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

15.2技术标所提供资料：

（1）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（2）技术标评分所需提供资料；

（3）投标人认为需要提供的其他材料。

7.3商务标评审提供资料：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价清单（格式见附件）；

（3）交易文件中要求提供的其他相关资料；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

以上证书、证明材料提供复印件加盖公章视为原件，不能提供上述资料的，视为无效投标。

16．投标报价

16.1 投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予受理。

16.2 投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

16.3本项目采用固定单价报价，投标报价包含了完成本项目的全部费用并承担一切风险责任，结算时固定单价不作调整。

16.4 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

- 四、投标文件的密封和递交

17.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

17.1  投标文件：书面文件（商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  投标文件中须提供资料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

18.   投标文件的装订、密封和标记

18.1  投标文件的装订要求

18.1.1投标文件的须提供资料应当按顺序装订在一起，不得有零散页。

18.2  投标文件的密封

18.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在密封袋内。

18.3  投标文件密封袋的标记

18.3.1投标书递交时所有的密封最外层至少应标明投标工程名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印章。

19.   投标文件的提交

19.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点：见投标须知前附表。

- 五、开标、评标和定标

20.   开标

20.1  开标的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

20.2   对参加开标的投标人的要求

20.2.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证明文件和本人身份证 (或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

对于投标申请人不能按时提供以上证件原件（或复印件加盖投标单位公章）的投标人，该投标人的投标文件将被拒绝。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

20.3  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽顺风工程咨询有限公司主持；

②监督部门对各投标人的法定代表人（或委托代理人）第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行计算错误复核；

⑥由采购人宣布中标候选人；

⑦对开标过程进行记录，并存档备查。

21.   无效投标文件

21.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，采购人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

22．  评标

22.1  评标办法

22.1.1本项目采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足交易文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

若资格审查后中标候选人数量不足三家时，宣布流标，重新自行招标。

22.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的服务周期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于（不含等于）采购人发布的最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

23.   定标

23.1  中标候选人的确定

23.1.1采购人将依据《政府采购法》及相关规定组成评标小组，对所有供应商的报价书进行评审。

评标小组根据投标文件满足交易文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商的原则确定成交候选人，如果出现得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。成交供应商的报价即为成交的合同价。

23.2 中标价

23.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价，所报各项单价亦为中标价的组成部分。

24.3中标公示

24.3.1中标候选人确定后，采购人应将中标候选人名单在滁州城市职业学院网站公示。

- 六、合同的授予

24.   合同授予标准

24.1  本招标项目的合同将授予按本须知第23条规定所确定的中标人。

25.   合同协议书的签订

25.1  本招标项目的设计合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.   合同协议书的签订

26.1  采购人与中标人将于中标通知书发放后3个工作日内，按照交易文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  采购人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第二章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足交易文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和交易文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据交易文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对交易文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对交易文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2 招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按交易文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和有效身份证原件（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件） | 法定代表人身份证明和身份证原件有效（或授权委托书及委托代理人身份证原件有效） |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |
|  |  | （3）具有独立承担民事责任的能力 | 评审投标文件中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）。 |
|  |  | （6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 评审投标文件中的下述文件： 参加本项目前三年内无重大违法记录声明（格式见附件） |
|  |  | （7）诚信投标承诺书 | 评审投标文件中的下述文件： 诚信投标承诺书（格式见附件）； |
| 注：各投标人的法定代表人或授权委托人必须到场参加本次招标，否则按未响应交易文件处理。 |  |  |  |

4.只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：

1、投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在评审投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致复印件不清晰或没有提供以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

- 5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按交易文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信标和技术标和商务标的评分、综合比较与评价。

6.1资信评审细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品 资质 | 10分 | 1、所投UPS生产厂商具备ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证等证书，得3分； 2、所投产品硬件为自主研发，投标产品厂商获得两化融合管理体系评定证书及知识产权管理体系认证证书，并提供证明文件，得2分； 3、所投UPS生产厂商获得全国产品和服务质量诚信示范企业证书，提供相关证书，得2分； 4、生产厂商在国家认定企业技术中心名单里，提供相关证明文件，得3分； | 检验标书 |

注：投标人须按资信评审细则的要求，提供相关的证书、证明材料原件的复印件并加盖单位公章，未按要求提供的，所对应项不得分。

6.2 技术标评审细则(50分)

6.2.1技术标评审总分值取每个评委评审总分值的算术平均数，小数点后第二位四舍五入.

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品 选型、规格、技术参数 | 30分 | 全部满足交易文件参数要求的得30分,每有一项不满足要求的扣5分，三项及以上不满足的本项不得分。 | 检验标书 |
| 2 | 项目实施及售后服务能力 | 5分 | 1、拟任项目经理具有系统集成项目管理工程师证书，提供投标前近六个月的社保证明和相关证书，得2分； 2、为保证UPS可靠性，需原厂安装调试，要求生产厂商具有建筑机电安装专业承包二级资质，提供相关证明文件，得1分； 3、为了更好服务保障及响应时间，生产厂商拥有五人及以上的售后工程师且在两小时内到达本校的得2分，四小时以内到达本校的得1分，并提供投标前近六个月社保证明。 工程师少提供或不提供的不得分 | 检验标书 |
|  | 技术方案及售后服务 | 15分 | 1、有合理的技术方案，方案中包括售后服务内容、免费质保期、报修后响应时间及上门时间、培训等要素，优的得5分，良好的得 2-4 分；一般得 1 分。 2、原质保期三年，投标人在此基础上承诺质保期增加半年的加5分，增加一年的加10分，本小项最高10分。（承诺书格式自拟） | 检验标书 |

该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术最终得分。分值保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.3商务标评审细则（40分）

| 商务分 （40分） | 40分 | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评标基准价的确定=所有有效投标人的最低报价； 2、投标报价得分=评标基准价/投标报价（含扣除后价格）×40分，评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 3、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |
| --- | --- | --- |

1、投标人中标后，可由招标人对业绩等加分因素的真实性进行复核，如发现涉嫌造假，招标人将依法追究其法律责任。

- 五  推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术和商务得分之和从高到低按顺序推荐3名中标候选人。

7.1.评标委员会按资信、技术和商务得分之和从高到低按顺序推荐3名中标候选人。若综合评分相同时，以商务得分高的优先；商务得分相同时，以技术标得分高的优先；技术标得分也相同时，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.3依法必须进行招标的项目，第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者交易文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背交易文件的，可推荐第二中标候选人为中标人，以此类推；也可由招标人重新组织招标。

- 第三章 采购需求及技术参数要求

| 序 号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 推荐品牌：力迅、科华、海信 UPS主机基本要求为：模块化配电一体式UPS，冗余设计，模块容量≥25kVA，最大可扩容至125kVA，本次配置2台功率模块，功率模块25kVA，功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%，实现冗余； 1、模块化UPS采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性； 2、模块化UPS应具备并机功能，只需通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；无需额外增加并机板件即可实现，可靠性更高。 3、输入电压范围：输入电压138V～485V，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂商盖章的设备彩页证明材料。 4、模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由UPS自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。要求提供生产厂商盖章的针对该功能设置界面的证明材料原件。 5、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99，50%非线性负载：≥0.95，30%非线性负载：≥0.90；输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%，50%非线性负载：＜10%，30%非线性负载：＜15%；要求提供泰尔检验报告证明。 6、电池电压范围：直流电压±180～±276V、电池可调范围大，现场配置灵活；要求提供生产厂商盖章的设备彩页证明材料。 7、整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥94%；30%阻性负载：≥90%，要求提供泰尔检验报告证明。 8、带载能力强：输出有功功率应≥额定容量×1kW/kVA即输出PF≥1，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。 9、模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理；减少运维工作。要求提供生产厂商盖章的设备彩页证明材料。 10、输出同步：为提升所投产品可靠性，输出母线同步功能应原厂标配内置、具备输出双母线功能，无需额外增加硬件成本，现场应用灵活；要求提供生产厂商盖章的设备照片证明材料。 11、模块化UPS具备除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂商盖章的针对该功能设置界面的证明材料原件。 12、为提升系统的可靠性，UPS主机需标配维护旁路开关；开关要求采用知名品牌。 13. 中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为提高设备可靠性应具备避免单键触发设备开关机动作的保护预防措施发生。要求提供生产厂商盖章的设备照片证明材料。 14、具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率；要求提供生产厂商盖章的针对该功能设置界面的证明材料原件。 15、主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。要求提供生产厂商盖章的设备照片证明材料。 16、自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资；要求提供生产厂商盖章的针对该功能设置界面的证明材料原件，支持现场验收。 17、电池智能管理：电池管理功能丰富，具备电池测试放电电流\电池测试放电容量\电池测试放电时间\定电流定时测试\定电流定容量测试\深度测试，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。要求提供生产厂商盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 18、所投UPS软件控制部分需为自主研发，要求所投设备厂商具备CMMI软件能力集成度模型证书(提供证明文件盖原厂公章)。 19、UPS主机具备灵活的进线方式，满足现场安装要求。 20、所投UPS产品充电系统中蓄电池充电器具有自主研发的输出电压自动补偿装置及数字化的充电控制装置（需提供国家级证明文件，盖原厂公章） 21、为了响应政府节能减排号召，投标人所投UPS需提供绿色之星认证证书复印件，盖原厂公章。 22、UPS具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。要求并联技术稳定成熟，必须是厂商自主研发且应用10年以上（需提供国家级证明文件，盖原厂公章）。 23、为保证机房IT设备老化而导致的IT负载短咯，要求所投UPS产品需具备输出短路保护功能（需提供国家级证明文件，盖原厂公章）。 24、UPS具备超宽电压输入范围，在欠压情况下持续稳定运行，要求所投UPS产品具备交流输入过欠压保护功能（需提供国家级证明文件，盖原厂公章）。 25、为保证所投产品知识产权不受纠纷，生产厂商获得国家知识产权局颁发的国家知识产权优势企业证书，提供相关证书。 26、本次项目采用两组蓄电池，为保证蓄电池组切换稳定可靠，要求所投UPS产品具备两组直流电源无缝无环流切换系统（需提供国家级证明文件，盖原厂公章）。 27、为保证服务质量，投标时提供原厂7*24小时售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 | 136600 | 136600 |
| 2 | 蓄电池 | 1、为保障系统兼容性，蓄电池与UPS主机同一品牌，阀控式12V100AH密封铅酸蓄电池，提供投标品牌蓄电池泰尔认证证书。 2、应采用定量加酸工艺，加酸精度不低于0.1ml，保证电池各单体之间及电池之间的均匀性，采用耐高温环氧树脂双重密封，O型圈防漏液结构。 3、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%，无需加水维护。 4、温度使用范围（放电：-15 ～50℃/充电：0～40℃/贮存：5～40℃）。 5、应采用特殊合金板栅与长寿命铅膏配方 ，知名品牌铸片设备和板栅摸具，电池的板栅要求高厚度，重量均匀性好，且耐腐蚀性强，浮充寿命长，自放电低。 6、由于蓄电池需要长期养护，为保证服务质量，投标时提供原厂7*24小时售后服务承诺函原件。 | 80 | 节 | 1055 | 84400 |
| 3 | 电池柜 | UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便；机柜采用优质金属成型，受力均匀；包含原装电池空开，电池连接线等。 | 4 | 台 | 3500 | 14000 |
| 4 | 集成服务 | 拆旧、搬运、线路调整、配电安装、承重处理 | 1 | 项 | 25000 | 25000 |
| 总体要求： 1、本项目为交钥匙工程，中标人要承担新购设备与学校现有供电系统对接，制定详细的整合计划，完成与学校现有供电系统对接；项目实施过程中做好信息化系统备份工作，投标人需充分考虑工作量及风险，中标后不允许再追加报价。 2、跟踪测试系统的可靠性，确保在规定时间内实现系统的正常使用； 3、安装过程会涉及到其他供应商的配合，由此与其他供应商产生的费用由中标单位在投标时一并考虑，采购人只负责帮助协调，采购人不另行支付； |  |  |  |  |  |  |

技术要求：

方案

投标人需提供满足我校实际需要的技术方案或者设备配置，方案或配置须经评标委员会评审认可。方案中需对主要产品的规格和功能说明；

施工

本项目所有产品由投标人负责安装和调试，所有费用包含在投标报价中，不再另外计算。投标人需提供项目实施方案，包括项目实施计划、人员安排等；

培训

本次采购的产品，投标人在投标文件中就培训作出明确的承诺，必须免费培训系统维护人员。制定详细的培训计划并确保使用人员能够正确操作。

验收要求

所有货物在验收前，必须是按出厂标准密封，如自行拆封，使用单位有权不予验收；验收时，请中标人准备好相关的必备资料，否则不予验收。

售后服务要求

投标人在其投标文件中须对产品的售后服务作出明确的承诺，包括产品的服务时限、故障响应处理时限、是否提供备品备件等其他详细资料。

- 二、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于交易文件的相关要求。

（三）技术支持

1、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试。

3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（四）质保及售后服务：

1、中标人须提供至少 三年 的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到现场响应服务。

（六）交货期: 自签订合同之日起 30 个日历天内供货并安装完成。

（七）交货地点：采购人指定地点。

（八）验收：

本项目验收将严格按照采购内容详细需求中要求的各项功能逐项进行测试，所有功能参数都必须达标实现，并能按要求提供相关证书等证明材料，完全满足以上要求才视为项目验收合格，否则验收不合格，采购人有权单方终止采购合同并保留追究赔偿的权利。

（九）付款方式：见投标人须知前附表。

第四章 合同条款及格式

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）交易文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价：

合同总价为               元人民币。

- 付款方式：本项目所有货物供货安装完成并验收合格后十个工作日内，支付合同总价款的90%；剩余10%待质保期满后无息付清；

- 5、合同供货（服务）期限：合同签订完成后，接到招标人通知开始供货，30个日历天内供货、安装、调试完毕。

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                                     卖  方：

名  称：（盖章）                            名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：                法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                                    （签字）

地    址：                                   地    址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电    话：                                   电    话：

开户银行：                                   开户银行：

帐    号：                                   帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训（含使用手册或培训资料）。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限：自卖方提交书面验收申请之日起十个工作日内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

（4）卖方所交付货物在通过验收后，以验收申请提交日期作为货物最后交付日期。

（5）卖方所交货物未通过验收，买方应在三个工作日内出具书面材料给卖方，卖方应在七个工作日内完成整改，并再次书面提请买方验收，在通过验收后，以第二次书面验收申请日期作为货物最后交付日期。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七个工作日内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货，按合同总价款2%向买方支付违约金，并按逾期交货部分的货物价值每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

（3）卖方逾期交货时间超过30天的，买方有权终止合同，并扣除全部履约保证金。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金在卖方所有货物供货安装完成并验收合格后三十日内无息退还。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（4）卖方在所提货物在二次验收仍不合格后，买方有权终止合同，并按合同总价5%扣除履约保证金，同时由卖方承担由此产生的其他责任。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择向买方所在地申请仲裁。

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第五章 投标书格式

注明正本或副本

资格证明文件

（投标文件一）

投 标 人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：         年       月       日

目   录

（1）法定代表人证明文件和本人身份证 (或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；（格式见附件）（复印件须加盖投标人公章）；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）参加本项目前三年内无重大违法记录声明（格式见附件）；

（5）资信评分细则中所需要的证明材料；

（6）投标人针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

一、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （单位盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                    项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证明

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日     期：              年    月    日

二、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司在参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月      日

三、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人没有下列情形：①投标人、法定代表人被人民法院列入失信被执行人的；②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；④被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；⑤政府采购严重违法失信行为；⑥被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；⑦被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的；⑧近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；⑨被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年        月       日

注明正本或副本

技术标

（投标文件二）

项目名称：

投 标 人：

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：         年       月       日

目录

（1）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（2）技术标评分所需提供资料；

（3）投标人认为需要提供的其他材料。

一、服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                           （投标人名称）对本交易文件的相关要求       （完全响应或优于）。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

投标单位名称：        （签字或盖章）

日    期：

注明正本或副本

商务标

（投标文件三）

项目名称：

投 标 人：                   （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：         年       月       日

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价清单（格式见附件）；

（3）交易文件中要求提供的其他相关资料；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

一、投  标  函

致：            （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供“      ”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   。自签订合同之日起                个日历天内供货并安装完成。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的投标文件一式三份，其中正本一份、副本两份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                       ，我单位确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

二、分项报价清单

| 序号 | 物品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标总报价合计: 大写： ，小写 元。（填入投标函中） |  |  |  |  |  |  |

所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价，不得缺项漏项，否则为废标。

综合单价包括：设备费、材料费、辅材费、安装及调试费、运输费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章）：

日    期：        年      月      日

- 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州城市职业学院机房不间断电源项目的招标文件进行确认。 招标单位：滁州城市职业学院 经 办 人： 肖炀 联系电话：0550-3566169 （单位盖章） 2021年4月

招标代理机构：安徽顺风工程咨询有限公司 经办人：韩迪 联系电话：15056502641 （单位盖章） 2021年4月